项目说明
一、项目概况
本项目为山东财经大学2026年基础设施改造提升工程进行施工图设计。2026年基础设施改造提升项目拟对章丘校区1栋学生公寓、舜耕校区1栋学生公寓进行改造提升，总建筑面积26276㎡；章丘校区室外运动场改造，场地面积20678㎡；章丘校区学生公寓周边人行道改造，道路面积12000㎡；舜耕校区及燕山校区学生公寓配套电缆更换，总长度3470米。舜耕校区及燕山校区变配电室改造2个。
二、服务要求


改造内容主要包括学生公寓屋顶防水改造、内墙改造、外门窗更换、卫生间整体装修改造、室内给排水系统、电气系统改造、消火栓更换，学生公寓配套电缆更换、变配电室改造、室外运动场提升改造等。成交供应商需按采购人要求绘制施工图。

服务成果要求

1.设计方案需满足环境协调及实际使用功能。

2.达到施工要求及国家规范对施工图深度设计要求的施工图。

3.成果文件编写要求，资料留存、施工图（提供电子版一份、签字盖章纸质材料等6份，包含2套精装，4套简装）

4.根据采购人要求，本项目设计总负责人及各专业工程师根据施工现场各阶段工作配合需现场解决有关设计、技术问题，做到全程把控效果。

5.采购人对于成交供应商的设计方案提出修改意见，成交供应商应当及时修改；施工过程中，如果设计方案需要调整或补充，成交供应商应积极配合，不得另行收取费用。
三、 商务要求
1.服务期：合同签订后20日内完成并交付成果文件。
2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款方式：设计成果完成并交付后付至合同金额的100%。
4.验收

4.1服务完毕后，采购人将对服务内容、服务质量及服务要求等进行检验。如发现服务内容与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即整改或者提出索赔要求。

4.2服务完毕后，采购人应对服务内容、质量等进行详细而全面的检验。

