## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： | (签字或盖章)
| 招 标 人： | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
计算规则说明
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
补充计算规则说明
清单编码 | 清单名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容
01B001 | 道路拆除 | 1.名称:道路拆除 2.工作内容：包含本工程改造所有的拆除，包含面层及基层拆除等内容，拆除废料外运，运距综合考虑，满足市政及城管要求 3.工程量计算规则：按项计算 4.其他：包含保护性拆除、拆除措施等，拆除需满足新装修施工工艺要求，具体内容以图纸及勘踏现场为准，各施工因素综合考虑在内，拆除难度、拆除构件部位等综合考虑； | 项 | 按一项计算
03B001 | 雨水篦子 | 1.名称:雨水篦子 2.材质:铸铁 3.规格:600*300，承重不小于40吨 4.其他:参L13J9-1,其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | 块 | 按图示数量计算
01B001 | 混凝土簸箕口 | 1.名称：簸箕口 2.材质：C30混凝土 3.尺寸：300*300*200 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | 个 | 按图示数量计算
计算规则说明
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
补充计算规则说明
清单编码 | 清单名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容
01B044 | 镀锌铁皮雨水口 | 1.名称：雨水口 2.品种、规格:DN100镀锌铁皮雨水口 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | 个 | 按图示数量计算
01B043 | 屋面拆除 | 1.名称：拆除及垃圾外运 2.内容：包含本项目改造工程（含维修区域）所有拆除及垃圾外运 3.拆除屋面、防水、雨水管、雨水斗等所有需要拆除的项目 4.拆除原隐蔽性工程等 5.拆除废料外运，运距综合考虑，满足市政及城管要求； 6.包含保护性拆除、拆除措施等，拆除需满足新装修施工工艺要求，具体内容以图纸及勘踏现场为准，各施工因素综合考虑在内。 7.残值部分根据建设单位要求存放至指定地点。 8.其他:改造需破坏非装修区域的，改造完成后恢复原状，对周圈缝隙封堵。地面标高差距较大时需考虑的找平措施及费用综合考虑在此费用内，不再单独列项。 | 项 | 按一项计算
计算规则说明
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
补充计算规则说明
清单编码 | 清单名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容
03B001 | 屋面避雷网拆除及恢复 | 1.名称:屋面避雷网拆除及恢复 2.其他:包含屋面施工过程中必要的避雷网拆除及恢复，包含防雷系统检测，其他未尽事宜满足建设单位要求及规范验收要求 | 项 | 按一项计算

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
序号 | 项目内容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 章丘校区学生公寓周边室外铺装及章丘校区1-5号学生宿舍屋面防水工程
1.1.1 | 章丘校区学生公寓周边室外铺装
1.1.2 | 章丘校区1-5号学生宿舍屋面防水工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产费
2.2 | 其中：环境保护费
2.3 | 其中：文明施工费
2.4 | 其中：临时设施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 214952.08
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0
3.3 | 其中：计日工费用
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：建设项目工伤保险 | 2291.56
3.6 | 其中：优质优价费 | 0
3.7 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 214952.08
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 建设项目工伤保险 | 2291.56
6 | 优质优价费
7 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 214952.08
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | — | — | 214952.08 | —
合 计 |  | — | — | 214952.08 | —

## 表E.4.7 建设项目工伤保险计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注
|  | A1 | B | C1
1 | 建设项目工伤保险 | 2976050.35 | 0.077 | 2291.56
本页小计 |  |  |  | 2291.56 | —
合 计 |  | — | — | 2291.56 | —

## 表E.5.1 增值税计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-不取税金_合计 |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【章丘校区学生公寓
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 01B001 | 道路拆除 | 1.名称:道路拆除 2.工作内容：包含本工程改造所有的拆除，包含面层及基层拆除等内容，拆除废料外运，运距综合考虑，满足市政及城管要求 3.工程量计算规则：按项计算 4.其他：包含保护性拆除、拆除措施等，拆除需满足新装修施工工艺要求，具体内容以图纸及勘踏现场为准，各施工因素综合考虑在内，拆除难度、拆除构件部位等综合考虑； | 项 | 1
2 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.名称：花砖路面 2.部位：路边人行道路面 3.做法 1）素土夯实 2）100mm厚C15混凝土垫层 3）100mm厚花砖 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 1850.04
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 040204003001 | 沥青混凝土人行道 | 1.名称：彩色混凝土路面 2.部位：宿舍主路口与绿化带之间的路面 3.做法 1）平整场地 2）200mm厚水泥稳定碎石垫层 2）压一遍30mm厚中粒沥青混凝土 3）压一遍20mm厚细粒彩色沥青混凝土面层 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 4457.48
4 | 040204005001 | 现浇侧(平、缘)石 | 1.名称：路沿石 2.尺寸、形状:1000mm×100mm×100mm芝麻灰厚花岗岩 3.混凝土强度等级:C30混凝土基础 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m | 1156.33
5 | 040204005002 | 现浇侧(平、缘)石 | 1.名称：路沿石 2.尺寸、形状:1000mm×350mm×150mm芝麻灰厚花岗岩 3.混凝土强度等级:C30混凝土基础 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m | 1503.06
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1.名称：停车场路面 2.部位：非机动车停车场 3.做法 1）素土夯实 2）100mm厚C15混凝土垫层 3）100mm厚花砖 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 3500
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.名称：沥青混凝土路面 2.部位：停车场与其他道路接驳处 3.做法 1）平整场地 2）200mm厚水泥稳定碎石垫层 3）压一遍50mm厚细粒沥青混凝土面层 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 200
8 | 010503014001 | 盖板、井圈 | 1.构件名称:井圈加固 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:检查井井圈加固及恢复，包含新装铸铁井盖，未尽事宜满足建设单位使用要求 | 套 | 10
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 03B001 | 雨水篦子 | 1.名称:雨水篦子 2.材质:铸铁 3.规格:600*300，承重不小于40吨 4.其他:参L13J9-1,其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | 块 | 10
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【章丘校区学生公寓周边室外
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 041201021001 | 夜间施工费
1.2 | 041201023001 | 二次搬运费
1.3 | 041201020001 | 冬雨季施工增加费
1.4 | 041201024001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 041201001001 | 脚手架
2.2 | 041201002001 | 水上桩基础支架、平台
2.3 | 041201003001 | 桥涵支架
2.4 | 041201004001 | 施工排水
2.5 | 041201005001 | 施工降水
2.6 | 041201006001 | 围堰
2.7 | 041201007001 | 筑岛
2.8 | 041201008001 | 便道
2.9 | 041201009001 | 便桥
2.10 | 041201010001 | 洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施
2.11 | 041201011001 | 洞内外轨道铺设
2.12 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:满足本项目所需要全部机械 2.机械设备规格型号:综合考虑
2.13 | 041201013001 | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护
2.14 | 041201014001 | 市政工程地下管线交叉处理 |  |  | 对现有施工场地内各种地下交叉管线进行加固及处理所发生的费用，不包括地下管线改移发生的费用
2.15 | 041201015001 | 施工监测、监控
2.16 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.17 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
本页小计 |  |  |  |  | --
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
2.18 | 041201029001 | 施工围挡 |  |  | 固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护费用
2.19 | 041201028001 | 交通维护及疏导 |  |  | 包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协勤人员、现场路面隔离设施等。按相关管理部门批复的维护及疏导方案计取
2.20 | 041201027001 | 市政工程定位复测 |  |  | 工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用
2.21 | 041201026001 | 市政工程智慧工地建设 |  |  | 包括企业管理费、利润、增值税在内的全费用价格
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 041201019001 | 安全生产费
3.2 | 041201018001 | 环境保护费
3.3 | 041201017001 | 文明施工费
3.4 | 041201016001 | 临时设施费
本页小计 |  |  |  |  | --
合计 |  |  |  |  | --

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【章丘校区1-5号
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1-5#学生公寓平屋面改造
拆除工程
1 | 01B043 | 屋面拆除 | 1.名称：拆除及垃圾外运 2.内容：包含本项目改造工程（含维修区域）所有拆除及垃圾外运 3.拆除屋面、防水、雨水管、雨水斗等所有需要拆除的项目 4.拆除原隐蔽性工程等 5.拆除废料外运，运距综合考虑，满足市政及城管要求； 6.包含保护性拆除、拆除措施等，拆除需满足新装修施工工艺要求，具体内容以图纸及勘踏现场为准，各施工因素综合考虑在内。 7.残值部分根据建设单位要求存放至指定地点。 8.其他:改造需破坏非装修区域的，改造完成后恢复原状，对周圈缝隙封堵。地面标高差距较大时需考虑的找平措施及费用综合考虑在此费用内，不再单独列项。 | 项 | 1
2 | 03B001 | 屋面避雷网拆除及恢复 | 1.名称:屋面避雷网拆除及恢复 2.其他:包含屋面施工过程中必要的避雷网拆除及恢复，包含防雷系统检测，其他未尽事宜满足建设单位要求及规范验收要求 | 项 | 1
屋面及防水工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.名称：水泥砂浆保护层 2.部位：平屋面 3.做法 1）20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，1mx1m分隔，缝宽20，密封胶嵌缝， 2）0.4厚聚乙烯膜一层； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 3047.33
4 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm厚SBS改性沥青自粘防水卷材(II型)-20℃(上翻至屋面完成面以上250高;当屋面女儿墙高度低于500mm时,屋面防水层应上翻至女儿墙顶) 2.单价内综合考虑防水搭接及附加层，其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 4964.38
5 | 010902004002 | 屋面刚性层 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.部位：平屋面 3.做法 1）20厚DSM15砂浆找平层； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 3047.33
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010902004003 | 屋面刚性层 | 1.名称：轻骨料混凝土找坡 2.部位：平屋面 3.做法 1） 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找坡抹平坡度2%； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 3047.33
7 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(上翻至屋面完成面以上250高;当屋面女儿墙高度低于500mm时,屋面防水层应上翻至女儿墙顶) 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 4964.38
8 | 010902004004 | 屋面刚性层 | 1.名称：水泥砂浆找平 2.部位：平屋面 3.做法 1）20厚1:3水泥砂浆找平； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 3047.33
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.名称：雨水管 2.品种、规格:DN100镀锌铁皮雨水管 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m | 3825.9
10 | 01B001 | 混凝土簸箕口 | 1.名称：簸箕口 2.材质：C30混凝土 3.尺寸：300*300*200 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | 个 | 288
11 | 01B044 | 镀锌铁皮雨水口 | 1.名称：雨水口 2.品种、规格:DN100镀锌铁皮雨水口 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | 个 | 288
保温、隔热、防腐工程
12 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.名称：细石混凝土保护层屋面保温层 2.部位：平屋面 3.做法 1） 80mm厚B1级挤塑聚苯板保温层； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 3047.33
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【章丘校区1-5号学生宿舍
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 011601011001 | 夜间施工费
1.2 | 011601013001 | 二次搬运费
1.3 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费
1.4 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 011601001001 | 脚手架
2.2 | 011601002001 | 垂直运输 | 1.满足本项目的运输需求 2.运输方式综合考虑
2.3 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
2.4 | 011601004001 | 施工排水
2.5 | 011601005001 | 施工降水
2.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.7 | 011601015001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.8 | 011601016001 | 竣工清理 |  |  | 竣工验收前的清理、清洁等工作内容
2.9 | 011601017001 | 建筑工程智慧工地建设 |  |  | 不计取企业管理费、利润，仅计取增值税
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 011601009001 | 安全生产费
3.2 | 011601008001 | 环境保护费
3.3 | 011601007001 | 文明施工费
3.4 | 011601006001 | 临时设施费
本页小计 |  |  |  |  | --
合计 |  |  |  |  | --