## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： | (签字或盖章)
| 招 标 人： | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
序号 | 项目内容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 燕山校区及舜耕校区学生公寓室外电缆更换
1.1.1 | 燕山校区更换电缆
1.1.2 | 舜耕校区更换电缆
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产费
2.2 | 其中：环境保护费
2.3 | 其中：文明施工费
2.4 | 其中：临时设施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 215067.99
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0
3.3 | 其中：计日工费用
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：建设项目工伤保险 | 1587.26
3.6 | 其中：优质优价费 | 0
3.7 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 215067.99
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 建设项目工伤保险 | 1587.26
6 | 优质优价费
7 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 215067.99
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | — | — | 215067.99 | —
合 计 |  | — | — | 215067.99 | —

## 表E.4.7 建设项目工伤保险计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注
|  | A1 | B | C1
1 | 建设项目工伤保险 | 2061372.07 | 0.077 | 1587.26
本页小计 |  |  |  | 1587.26 | —
合 计 |  | — | — | 1587.26 | —

## 表E.5.1 增值税计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-不取税金_合计 |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【燕山校区更换电缆】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 01B001 | 室外地面拆除及恢复 | 1.名称：室外混凝土地面拆除及恢复 2.其他：拆除难度、拆除构件部位等综合考虑；地面恢复综合考虑做法同原地面 | m2 | 16
2 | 01B002 | 室外地面拆除及恢复 | 1.名称：室外透水砖地面拆除及恢复 2.其他：拆除难度、拆除构件部位等综合考虑；地面恢复综合考虑做法同原地面 | m2 | 10
3 | 01B003 | 室外地面拆除及恢复 | 1.名称：室外沥青地面拆除及恢复 2.其他：拆除难度、拆除构件部位等综合考虑；地面恢复综合考虑做法同原地面，包含路面面层、基层 | m2 | 177.85
4 | 01B004 | 室外电缆拆除 | 1.名称：室外电缆拆除 2.其他：拆除难度、拆除构件部位等综合考虑；残值存放至甲方指定地点 | 项 | 1
5 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:管沟开挖 2.土类别:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.其他:含机械挖土，人工挖土，人工清理修整，满足图纸设计要求 | m3 | 155.08
6 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:管沟回填 2.材料品种:素土 3.其他:包含土方内运，满足图纸设计要求 | m3 | 87.23
7 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:管沟回填 2.材料品种:细沙 3.其他:包含土方内运，满足图纸设计要求 | m3 | 53.85
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:综合考虑 2.其他:由投标人根据现场实际情况自行考虑，过程中发生的一切费用及运距综合考虑 | m3 | 90.54
9 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*150+1*70 3.材质:铜 4.敷设方式:穿管敷设 | m | 1233.48
10 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:≤240mm2（5芯） 3.材质、类型:铜 4.其他:未尽事宜满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 10
11 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:150 4.敷设方式:埋地 | m | 792.14
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【燕山校区更换电缆】
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 031401020001 | 夜间施工费
1.2 | 031401013001 | 二次搬运费
1.3 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费
1.4 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 031401001001 | 脚手架
2.2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
2.3 | 031401003001 | 临时专用防护棚
2.4 | 031401004001 | 施工操作平台
2.5 | 031401005001 | 临时支撑架
2.6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
2.7 | 031401007001 | 吊装加固
2.8 | 031401008001 | 胎（模）具
2.9 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.10 | 031401016001 | 顶升、提升装置
2.11 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.12 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
2.13 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
2.14 | 031401022001 | 其他措施项目
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 031401009001 | 安全生产费
3.2 | 031401011001 | 环境保护费
3.3 | 031401010001 | 文明施工费
3.4 | 031401012001 | 临时设施费
本页小计 |  |  |  |  | --
合计 |  |  |  |  | --

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【舜耕校区更换电缆】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 01B001 | 室外地面拆除及恢复 | 1.名称：室外混凝土地面拆除及恢复 2.其他：拆除难度、拆除构件部位等综合考虑；地面恢复综合考虑做法同原地面 | m2 | 5
2 | 01B002 | 室外地面拆除及恢复 | 1.名称：室外透水砖地面拆除及恢复 2.其他：拆除难度、拆除构件部位等综合考虑；地面恢复综合考虑做法同原地面 | m2 | 5
3 | 01B003 | 室外地面拆除及恢复 | 1.名称：室外沥青地面拆除及恢复 2.其他：拆除难度、拆除构件部位等综合考虑；地面恢复综合考虑做法同原地面，包含路面面层、基层 | m2 | 12
4 | 01B004 | 室外电缆拆除 | 1.名称：室外电缆拆除 2.其他：拆除难度、拆除构件部位等综合考虑；残值存放至甲方指定地点 | 项 | 1
5 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:管沟开挖 2.土类别:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.其他:含机械挖土，人工挖土，人工清理修整，满足图纸设计要求 | m3 | 49.4
6 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:管沟回填 2.材料品种:素土 3.其他:包含土方内运，满足图纸设计要求 | m3 | 27.79
7 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:管沟回填 2.材料品种:细沙 3.其他:包含土方内运，满足图纸设计要求 | m3 | 18
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:综合考虑 2.其他:由投标人根据现场实际情况自行考虑，过程中发生的一切费用及运距综合考虑 | m3 | 24.06
9 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*185+1*95 3.材质:铜 4.敷设方式:综合考虑 | m | 100
10 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*150+1*95 3.材质:铜 4.敷设方式:综合考虑 | m | 1089.5
11 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:≤240mm2（5芯） 3.材质、类型:铜 4.其他:未尽事宜满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 16
12 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:150 4.敷设方式:埋地 | m | 204.45
13 | 030409006002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:埋地 | m | 100
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【舜耕校区更换电缆】
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 031401020001 | 夜间施工费
1.2 | 031401013001 | 二次搬运费
1.3 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费
1.4 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 031401001001 | 脚手架
2.2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
2.3 | 031401003001 | 临时专用防护棚
2.4 | 031401004001 | 施工操作平台
2.5 | 031401005001 | 临时支撑架
2.6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
2.7 | 031401007001 | 吊装加固
2.8 | 031401008001 | 胎（模）具
2.9 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.10 | 031401016001 | 顶升、提升装置
2.11 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.12 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
2.13 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
2.14 | 031401022001 | 其他措施项目
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 031401009001 | 安全生产费
3.2 | 031401011001 | 环境保护费
3.3 | 031401010001 | 文明施工费
3.4 | 031401012001 | 临时设施费
本页小计 |  |  |  |  | --
合计 |  |  |  |  | --